苏舜新能源汽车服务中心项目

电梯设备采购及安装相关服务项目

招 标 文 件

招   标   人：江苏省苏舜集团有限公司

时        间：2022年4月 12 日

- 总  目  录

第一章  投标人须知	3

第二章  合同主要条款	11

第三章  招标内容及要求	13

第四章  投标文件格式	18

# 第一章  投标人须知

前附表

| 项目名称 | 苏舜新能源汽车服务中心项目电梯设备采购及安装相关服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货地点 | 苏舜新能源汽车服务中心项目建设工地 |  |  |
| 联 系 人 | 焦先生 | 联系电话 | 17701592655 |
| 招标人式 | 公开招标 |  |  |
| 招标范围 | 苏舜新能源汽车服务中心项目电梯设备采购及安装相关服务项目，报价中的项目包括但不限于:设备价、备品备件、专用工具、内陆运输及保险费、脚手架搭建费、整个电梯设备设施费、施工井道照明费及其他电费、所有电梯运行的监察系统设施费、吊装费、安装费、调试费、施工费、电梯检测验收费、质保期内的维保费、调试临时电费、保管费、售后服务费、电梯装饰装修费、招标文件中明示或暗示的相关费用等需要完成本项目的所有费用(完成本项目是指领取到电梯使用许可证并领取竣工验收报告且电梯投入使用)。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐所发生的一切费用，视为己包含在卖方的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。卖方必须办理电梯检测手续和领取电梯使用许可证，所发生的费用包含在合同总价中。本项目为交钥匙工程，即投标总价包含验收合格及交付使用所涵盖的一切工作内容。 |  |  |
| 工期要求 | 本批次招标设备初定交货日期为2022年 7月底，具体时间将根据招标人进度进行调整，最终发运交付及安装时间待招标人通知。 |  |  |
| 现场踏勘 | 投标人自行安排。 |  |  |
| 投标文件有效期 | 投标截止日后 120 日内有效 |  |  |
| 投标文件份数 | 一 套正本， 一 套副本， 一 份电子版 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：苏垦大厦(南京市恒山路136号苏垦大厦6楼631室) 接收人：魏倩倩 投标截止时间：2022年4月 20日10:00整（北京时间） |  |  |
| 开标时间 | 开标时间：2022年4月20 日10:00整（北京时间） 地点：南京市恒山路136号苏垦大厦6楼会议室 |  |  |
| 评标办法 | 综合评估法 |  |  |
| 其他 | 本项目最高限价为人民币125万元，投标报价超过此限价的作废标处理。 |  |  |

一、说  明

1.招标人及合格的投标人

1.1本项目招标人：江苏省苏舜集团有限公司。

1.2合格的投标人：

1.2.1投标人应具有独立的法人资格，营业执照在有效期内，招标内容在营业执照的经营范围内。制造商注册资金不低于 20000 万元人民币或等值外币（汇率以 开标 当天中国人民银行公布的汇率为准）；如投标人为代理商的，代理商注册资金不低于 1000 万元人民币或等值外币（汇率以开标 当天中国人民银行公布的汇率为准）外，且其授权制造商注册资金应满足前款对制造商的要求。 （提供营业执照复印件，加盖公章放入投标文件）。

1.2.2投标人必须是具有企业独立法人资格制造商或经过制造商专项授权的指定代理商，每个品牌只能有一个投标人报名参加投标（投标人为代理商时必须提供制造商关于本项目的专项授权书，并加盖制造商公章，原件放入投标文件中，专项授权委托书格式不作要求）。

1.2.3投标人须提供电梯制造商由国家行政主管部门颁发的特种设备（电梯）制造许可证“曳引驱动载货电梯”B级及以上资质（提供证书复印件，加盖公章放入投标文件）。

1.2.4所投品牌制造商或其代理商必须提供其自2017年01月01日以来不少于3台的电梯项目业绩。（提供合同复印件，加盖公章放入投标文件）。

1.2.5所投品牌的设备制造商2019，2020年度营业收入分别需大于50亿元人民币。（提供制造2019，2020年度经第三方审计的财务审计报告关键页复印件，加盖公章放入投标文件）。

1.2.6投标人必须具有独立订立合同的能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；符合法律，法规规定的其他条件。（提供承诺书原件）

1.2.7本次招标不接受联合体投标。

注：请将上述材料按要求按顺序装订在投标文件“格式13”中，原件备查。

2.费用

2.1投标人应承担所有与准备和参加竞争有关的费用。不论结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

3.招标文件构成

3.1 招标文件共四章，内容如下：

第一章 投标人须知

第二章 合同条款

第三章 招标内容及要求

第四章 投标文件格式

3.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

3.3投标人应仔细核查招标文件（如技术资料、清单等）内容是否有遗漏，如有应及时向招标人索取，否则后果自负。

4.招标文件的澄清

4.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在2022年4月 19 日17:00整前以书面形式通知招标人。逾期的澄清要求将不被接受。（格式附后）

5.招标文件的修改

5.1为使投标人准备投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可自行决定是否延长递交投标文件截止时间。

5.2 在递交投标文件截止时间（包含延长了的递交投标文件截止时间）3天以前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

5.3 招标文件的修改将以书面形式在递交投标文件截止时间（包含延长了的递交投标文件截止时间）3天前通知所有投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认已收到上述通知，但是投标人的回函不作为其收到上述通知的唯一证据。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言

6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标文件的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

7.投标文件构成（见第四章投标文件格式，按序装订）

（1）投标书

（2）法定代表人资格证明书

（3）授权委托书

（4）投标报价表

（5）商务条款与技术条款偏离表

（6）投标声明

（7）进口件承诺书

（8）电梯主要配置技术性能指标表及投标产品部件情况表

（9）详细的供货范围清单、电梯在节能环保方面的性能特点说明

（10）质量、服务承诺书

（11）详细的项目实施计划（含设备供应、安装调试施工组织方案、验收方案及计划、培训服务、质量监督、维护保养）

（12）其它投标附件：

企业法人营业执照（副本）、税务登记证、业绩、资信等级证书或银行资信证明(银行开具有效期内的复印件即可)等投标人相关证明材料；

投标人概况：投标人简要历史、主要经营业务范围和主要组织机构、所属集（财）团等；

相关产品图片、彩图、图纸、说明书及投标人认为必要的其他资料。

（13）合格投标人资格证明文件（请按1.2条顺序装订）

注：投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

8.投标文件的式样和签署

8.1 投标文件一式3份（1份正本、1份副本、1份电子版）。投标文件用中文编写，建议A4纸胶装。其中正本必须注明“正本”字样，正、副本内容必须保持一致，副本可以用复印件。若正本和副本不符，以正本为准。

8.2 投标文件需由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。投标文件如是授权代表签字，须将“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效授权，投标文件将被拒绝。

8.3 如投标人对招标文件个别内容不能接受，应在投标文件中另做声明，否则将视为投标人接受招标文件全部内容。

8.4 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

8.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

9.报价

9.1 报价：人民币，元，单价。

9.2投标报价，应包括：

9.2.1全部设备（如进口件则含关税）、材料、随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、安装费（安装及安装过程中与各施工单位之间的配合费自行考虑，计入投标总价）、调试费直至验收合格领取到电梯安装检验合格铭牌，并交付买方使用，以及买方操作维护人员培训费、验收费、1年的检验费和维保费及投标人认为需要的其他费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

9.2.2投标人应根据自身实际情况进行自主报价，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。

9.3 中标单位与招标人签订合同后，如货物清单的数量有增减，其增减的货物综合单价不变，中标单位不得以此提出任何形式的索赔。

9.4投标人的报价为经过优惠后的最终报价。投标人对所投标货物只能提出一个不变的价格，招标人不接受任何选择性报价。

9.5投标人应按照招标人提供的技术资料及招标文件规定的格式填报，投标人所投产品须满足或优于招标文件要求。

10.投标文件有效期

10.1投标人递交的投标文件应在规定的递交投标文件截止日后的120天内保持有效。有效期不满足要求的投标文件将被视为非响应性文件而予以拒绝。

四、投标文件的递交

11.投标文件的密封和标记

11.1 投标人应密封提交开标一览表（附后）两份，并在信封上标明“开标一览表”字样。投标文件正本和副本分开密封，封袋封口处加盖投标人公章且在封袋上标明“正本”、“副本”字样。

11.2封袋上均应：

1）注明“招标文件”中指明的项目名称、编号和“     年  月  日   时间前”之前不得启封的字样，并填入“招标文件”规定的日期和时间。

11.3封袋应写明投标人名称和地址，以便若其投标文件被宣布为“迟到”投标文件时，能原封退回。

11.4 如果封袋未按本须知第11.2条要求加写标记和密封，招标人对误投或过早启封概不负责。

11.5 投标人须由其合法的授权人在递交投标文件截止时间之前将投标文件送达递交地点。投标人须承担因未送达及签字所造成的一切责任。

12.递交投标文件截止时间

12.1招标人收到投标文件的时间不迟于前附表规定的递交投标文件截止时间。

12.2招标人可以按本须知第5条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长递交投标文件截止时间。在此情况下，招标人和投标人受递交投标文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

13.迟交的投标文件

13.1招标人将拒绝并原封退回在规定的递交投标文件截止时间后收到的任何投标文件。

14.投标文件的修改与撤回

14.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前，收到投标人发出的修改或撤回的书面通知。

14.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第11条规定编制、密封、标记和发送。

14.3在递交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

五、开标及评标

15.开标

15.l招标人按第一章“投标人须知”前附表规定的时间和地点开标

15.2开标时，招标人、监督人员将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

15.3若投标文件未密封，或逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

16.评标人

16.l评标人由招标人自行组织，人数为5人。评标人负责审议所有投标文件并推荐中标候选人或优选方案。

17.投标文件的初审

17.1 招标人会将初步审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格等。只有通过初步评审才能进入详细评审。

17.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标文件将被拒绝。

17.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

17.4招标人还将审查每份投标文件对招标文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规格，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交了实质性响应投标文件的投标人的公平竞争地位。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17.5 实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的投标文件。如发现下列情况之一的，其投标文件将可能被否决：

1）投标人所提供的产品未通过国家相关强制认证要求，不符合相应的国家及行业标准的；（如有）

2）投标人未提交有效保证金的、未提供资信等级证书或有效的银行资信证明；

3）投标人在投标文件中提供的货物及/或服务不能实质性满足招标文件要求的；

4）资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的；

5）投标文件未盖投标人公章、无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

6）投标文件有效期不足的；

7）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

8）投标报价超过招标文件规定的最高限价或改变了招标文件规定的暂定价格的；

9）评标委员会认为不能实质上满足招标文件其它要求的；

10）投标文件附有招标人不能接受的条件；

11）投标文件中提供虚假或失实资料的；

12）评标人认为不能实质上满足招标文件其它要求的。

17.6招标人保留对通过初审的投标人进行进一步审查的权利。招标人在认为必要的情况下，有权要求已通过初审的投标人提交有关资质证明文件的原件，如发现投标人提供的投标文件与资质原件有不符、伪造或涂改等情况，将取消该投标人的资格。

18.投标文件的澄清

18.1在评标期间，招标人有权要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按招标人通知的时间和地点接受询标。

18.2招标人认为有必要，可要求投标人对某些问题作出书面答复。书面答复须由投标人法人代表或授权代表签署，并作为投标文件的补充，参与评标。

18.3并非每个投标人都将被询标。

18.4 接到招标人澄清要求的投标人如未按第18条的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

19. 评标及定标

19.1招标人将对实质上响应招标文件的投标文件进行综合评价和比较。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

19.2本项目采用综合评估法，由评标人对各有效投标文件的报价、技术方案等进行评审和比较，采用百分制评估，最后综合各评委的打分情况，按得分高低推荐前3名中标候选人，由招标人确定中标人。

19.3评分标准：取所有评委打分的算术平均值为投标人的最终得分。

19.3评分标准：

| 序号 | 项目 |  | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商 务 部 分 | 报价得分 | 55分 | 评标基准价为所有有效报价的算术平均值，有效报价与基准价相等的投标人其报价得分为55分；有效报价每超出基准价的l％扣0.5分，每低于基准价的l％扣0.3分。（按插值法计算，取小数点后两位）。 |
| 2 |  | 商务条款响应 | 2分 | 有1项偏离扣1分，直至扣完为止。 |
| 3 |  | 电梯制造商实力得分 | 8分 | 2020年年主营业务收入≥240亿得8分；240亿＞2020年年主营业务收入≥140亿得4分；140亿＞2020年年主营业务收入≥40亿得1分；其余不得分。（提供经审计的财务审计报告复印件）。 |
| 4 | 技 术 部 分 | 技术参数响应 | 2分 | 有1项偏离扣1分，直至扣完为止。 |
| 5 |  | 主要安全部件品牌一致性 | 6分 | 无机房电梯安全钳、限速器、缓冲器为原厂原品牌(与电梯整梯同品牌）的每项得2分，满分6分（提供相关部件的型式试验报告复印件加盖制造商公章，报告中能体现该部件与电梯整梯为同品牌，否则不得分。） |
| 6 |  | 主要部件品牌一致性 | 9分 | 无机房电梯曳引机整机、门机整机、控制柜整柜为原厂原品牌的(与电梯整梯同品牌）每项得3 分，总计9分。（提供整体的型式试验报告复印件加盖制造商公章，报告中能体现该部件与电梯整梯为同品牌，否则不得分。） |
| 7 | 售 后 服 务 | 星级维保 | 5分 | 投标电梯品牌制造商在南京地区的分支机构，获得江苏省质量技术监督局或江苏省市场监督管理局颁发的维保星级证书，2016年~2020年连续5年获得五星级评定的得5分；连续4年获得五星级评定的得3分；连续3年获得五星级评定的得1分；其他不得分。（提供所对应证书（适用地区南京市）复印件加盖制造商公章，未提供不得分）。 |
| 8 |  | 投标人技术能力 | 6分 | 以招标所需无机房电梯规格，对所投品牌制造商国内工厂的制造实力进行排名，根据投标人提供的制造商无机房客梯制造许可速度评分，速度达到3.5m/s的得6分，达到3m/s的得3分，达到2.5m/s的得1分，其余不得分（以供应的制造许可证为准，若投标人证书变更为新版证书“《特种设备生产许可证》”，以新版证书及后附的型式试验证书为准，提供复印件加盖制造商公章。） |
| 9 |  | 售后服务人员配置 | 5分 | 制造商在南京地区有缴纳劳动保险的员工数量大于等于500人的,得5分，员工数量大于等于400人的，得3分，员工数量大于或等于300人的，得1分，其他不得分。（提供制造商南京市注册分公司2021年-2022年任意三个月的社会参保缴费证明清单（依据南京市社会参保缴费证明验证平台数据为准）放至投标文件中。 |
| 10 | 其他 | 企业国际标准化认证 | 2分 | 投标品牌制造商有效期内的“ISO9001”、“ISO14001”、“ISO45001”认证，取得认证得2分（提供证书复印件加盖投标人公章放入投标文件，否则不得分）。 |

六、保密

20.与招标人的接触

20.1 除本须知第18条规定外，递交投标文件后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

20.2 投标人试图对评标委员会的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

七、授标及签约

21.最终审查

21.1评标人将根据投标人综合评估结果，向招标人推荐本项目的中标候选人。

21.2招标人将按综合评估排序审查中标候选人是否有能力令人满意地履行合同。

21.3签订合同的决定将考虑投标人的财务、技术、实施和售后服务支持能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和其它招标人认为必要的、合适的资料。

21.4 如果审查通过，招标人将与该投标人签订合同；如果审查没有通过，招标人将拒绝其投标文件，并对下一个候选人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

21.5评标人在评标结束后，根据有关法律法规规定，排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标人提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

22.招标人拒绝任何或所有投标的权利

22.l招标人保留在授标之前接受任何投标，及拒绝任何或所有投标的权利，而没有向投标人解释原因的义务。

23.招标人在授标时变更采购货物数量的权利

23.l招标人在授标时有权对第三章“招标内容及要求”中所需货物在适当幅度内变更其数量。

24.中标通知

24.l中标人确定后，招标人向中标人发出书面中标通知书。

25.签订合同

25.l中标投标人应按规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按投标文件有效期内撤回投标文件处理，其保证金将被没收。

25.2中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均应作为合同附件。

26.履约保证金

26.1为保证合同的顺利执行，在合同签定同时中标人须按买方要求提供合同总价 5% 的履约保证金（形式为银行保函）。但如果合同中订有相应的保证合同执行的条款，原则上二者不同时使用。

第二章  合同主要条款

采购合同

合同编号:

供方：                                                     签订地点：

需方：江苏省苏舜集团有限公司

一.   商品名称、描述、数量、价格、交付时间

| 商品代码 | 商品名称 | 描述（生产商、品牌、规格、型号等） | 单位 | 数量 | 单价 | 单项金额合计 | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额(含增值税)： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

二.质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:  符合国家法律要求，且不低于需方要求和供方承诺（包含但不限于供方 的报价文件及双方签订的《	xx电梯用户需求书》；双方签订的《xx电梯用户需求书》与供方报价承诺不一致的，供方在项目实施/制作前应主动征求需方项目负责人意见，需方有最终的选择权。质保期: 设备质保期为设备安装调试竣工后，正式投入正常运行并通过双方最终验收之日起2年内。质保期内质保期内供方应无偿承担故障维修，更换零配件义务，确系质量原因无法正常工作时，供方应无偿更换全新产品。

三.交(提)货地点、方式: 由供方在交货期限前送至需方住所地或需方指定的场所交货。

四.运输方式及到达站港和费用负担:  由供方采取合理运输方式并承担运费。

五.合理损耗及计算方法:  符合国家法律要求，且不低于需方要求和供方承诺。

六.包装标准、包装物的供应与回收:  符合国家法律要求，且不低于需方要求和供方承诺；包装上注明合同号，包装物不回收。

七.验收标准、方法及提出异议期限:  供方供至需方指定地点的设备必须全部为合格产品（附检验合格证书及其它必须的证明文件），产品的实际性能参数必须符合有关国家标准和行业标准，并须由需方当面验收后才能使用、安装，若在使用、安装、试用中发现质量问题，应须更换该设备或配件，所发生的一切损失均由供方负责承担。

八.结算方式及期限:合同签订生效后7日内，需方支付给供方合同总额的10%作为预付款，供方开具等额发票；电梯制造完毕，需方7日内支付给供方合同总额的40%，供方开具等额发票；供方将货物安装完毕后，需方取得江苏省特检院南京分院出具的检验合格报告并办理准用注册手续，需方7日内支付合同总额的30%，供方开具等额发票；电梯正式投入正常运行并结算审计后7日内支付合同总额17%，供方开具剩余全额发票，质保金3%在设备安全运行2年后一次性支付。（备注：合同中设备款提供13%增值税专用发票，安装费提供3%增值税专用发票）。

九.如需提供担保,另立合同担书,作为本合同附件。

十.商品销售及售后相关服务要求:    1、按合同附件《xx电梯用户需求书》执行； 2、安全环保要求：供方有义务向我司人员了解并遵守我司各项安全环保要求；供方涉及安装、测绘等需进入我司相关区域的业务，供方应取得项目工程师的同意后办理进入项目区域的手续，并接受现场的安全监管；供方违反我司安全环保规定或双方 约定的，我司有权单方终止与该违规或违约供方的合作关系。

十一. 违约责任: 守约方有权要求违约方采取补救措施或/和支付不高于合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方仍应赔偿不足部分；根本违约时，守约方有权解除合同。

十二. 解决合同纠纷的方式: 友好协商，协商不成应诉至需方住所地法院。

十三.  其他约定事项: 1、未经对方同意，任一方均不得向第三方泄露合同内容以及与合同相关的商务、技术信息。供方保证需方不 因使用其商品遭致第三方知识产权侵权指控。双方就本合同事项磋商达成一致的通信记录、沟通记录为本合同的组成部分。 《xx电梯用户需求书》、供方报价书均为本合同附件，具有同等法律效力。合同价为全套电梯(包含安装费)总价，含设备13%增值税和安装执行国家现行政策增值税、协议及报价书明确的供方服务。供方在项目实施/制作中，不得以报价/协议存在缺项为由要求需方在合同价外增加费用，但当报价中明确的部件/分项出现精简时，合同总价应随之减少。未尽事宜以招标人要求为准。招标人与中标方将以中标方技术方案和招标技术要求为基础，签订合同附件《xx电梯用户需求书》。2、当需方安排第三方结算审计，审减额超过送审额的10%时，超过部分的审计费用（不超过审减额的8%）由供方承担，需方代扣代付。3、中标单位在签订合同后，应积极与本项目设计院、施工总包单位积极沟通，5个工作日内提供6份盖章图纸供甲方确认。

| 供 方 | 需 方 |
| --- | --- |
| 单位名称(章) 单位地址: 委托经办人 电话: 开户银行: 帐号: 纳税人识别号： 签订日期： | 单位名称(章) 江苏省苏舜集团有限公司 单位地址: 业务经办人: 电话: 开户银行: 帐号: 纳税人识别号: 签订日期： |

- 第三章    招标内容及要求

一、电梯货物需求一览表：

| 类型 | 梯号 | 数量 (台) | 停靠楼层 | 门/站数 | 提升高度 m | 电梯参数 |  | 轿厢参数 |  |  | 现有土建参数 |  |  |  | 控制方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 载重kg | 额定速度m/s | 轿厢尺寸（宽*深） （mm） | 轿厢 净高 mm | 开门尺寸 （宽*高） （mm） | 井道尺寸 （宽*深） （mm） | 底坑 深度mm | 顶层 高度 mm | 机房 高度 mm |  |  |
| 汽车电梯 | L1 | 1 | -1-4 | 6/5 | 18.95 | 3000 | 0.5 | 2500x5800 | 2200 | 2500×2200 | 4070x6400 | 1500 | 4600 | 有机房 | VVVF | 贯通门 |
| 汽车电梯 | L2 | 1 | -1-4 | 6/5 | 18.95 | 3000 | 0.5 | 2500x5800 | 2200 | 2500×2200 | 3930x6400 | 1500 | 4600 | 有机房 | VVVF | 贯通门 |
| 乘客电梯 | L3 | 1 | -1-5 | 7/6 | 22.75 | 1150 | 1.6 | 1600x1500 | 2600 | 1100×2200 | 2500X2300 | 1500 | 4200 | 无机房 | VVVF | 贯通门 |

二、电梯技术规格及要求：

A:汽车电梯（汽车电梯品牌需为与客梯同一品牌或其制造商与客梯电梯制造商同属一个共同的母公司控股，品牌自报）

1、设备名称及数量：L1~2，2台。

2、运行方式：并联运行。

3、在具备电梯所有基本功能的前提下,还应保证满足以下有关技术要求：

3.1 设备用途：运输汽车

3.2 载重kg： 3000kg。

3.3 轿厢尺寸（宽×深）：见上表。

3.4 运行速度： 0.5m/s。

3.5 机房位置：有机房。

3.6 电源要求：交流三相380V±10%，50Hz

交流单相220V±10%，50Hz

3.7 控制系统：实行32位全电脑群控。

3.7.1 模块化控制系统，要求操作、运行、驱动、门等各成子系统，相互联系。

3.7.2 故障自诊断显示功能。

3.8 拖动系统：均为全电脑控制交流变频变压调速（VVVF）。

3.9 开门方式：平开门。

3.10 开门尺寸（宽×高）：见上表。

3.11 电梯基站位置可调，基站均位于地上1层，具有基站返回功能（可设定返回层）。

3.12 轿厢

3.12.1 厢顶：见上表。

3.12.2 轿厢轿壁、轿门：钢板烤漆。

3.12.3 轿厢地面：花纹钢板。

3.12.4 轿厢地坎：硬质铝合金。

3.12.5 操作箱：采用不锈钢按钮（圆形或方形），带呼梯记录灯。

3.12.6 操纵箱可以显示电梯的位置、运行方向等相关信息。

3.12.7 电梯内采用1套连体式发纹不锈钢指令面板。

3.12.8 配光幕门保护装置：光束数不少于80 束。

3.12.9 检修操作：轿顶设“检修”运行开关。

3.12.10轿厢内设有隐藏式对讲机，与监控中心、底坑、轿顶四方通话功能。

3.12.11中文标示厂牌，用途，限载重量。

3.13 门机：变频门机系统。

3.14 具有重复关门功能。

3.15 称重装置：电子称重装置，超载报警。

3.16 监控线：随行电缆中应配一根屏蔽监控软线缆，便于今后在轿厢中安装监控探头；同时投标人须在轿厢内预留监控探头的接口。

3.17 检修操作：检修开关投入时，轿厢以低速点动运行。

3.18 厅门

3.18.1 门套：各楼层均为小门套，材质为钢板烤漆。

3.18.2 讯号板：召唤按钮采用不锈钢微触按钮（圆形或方形），面板为发纹不锈钢。显示电梯所在楼层数和运行方向。

3.18.3 泊梯开关：地面1层配置，钥匙式。

3.18.4厅门自复方式 ：弹璜式或重锤式。

3.19 其他装置

3.19.1 轿厢导轨全部采用实心钢制T型轨：导靴：滑动式。

3.19.2 自动精确平层：平层精度应小于±5mm 。

3.19.3 安全停靠：出现故障，电梯可低速就近平层，开门放人。

3.19.4 满载直驶：电梯满载，自动停止响应厅外召唤。

3.19.5 超载报警：轿厢超载后，自动声光报警。

3.19.6 泊梯功能：接通位于电梯1层的开关，电梯自动关门、停止运行。

3.19.7 设限速保护装置。

3.19.8 轿厢应急照明：供电中断，应急灯立即点亮，向轿厢提供照明。

3.19.9 电源缺相、短路保护装置。

3.19.10具备火灾运行管理功能：发生火灾时，电梯立即返回基站。

3.19.11 防坠落装置。

3.19.12 轿厢照明及通风自动关闭功能。

3.19.13 检验操作：轿内、轿顶均设“检修”运行联。

3.19.14 具备防电磁干扰的功能。

3.19.15 修正运行功能：电梯电源中断恢复后，电梯驶向基站，重新定位，恢复正常运行。

3.19.16 以钥匙开关调用电梯（基站锁梯功能）。

3.19.17 故障自诊断。

3.19.18 重复按两次取消错误呼叫登录。

3.19.19 多方对话功能。

3.19.20 电梯增加开门延时功能。

B:乘客电梯

1、设备名称及数量：L3，1台。

2、运行方式：单控运行。

3、在具备电梯所有基本功能的前提下,还应保证满足以下有关技术要求：

3.1 设备用途：乘客电梯；

3.2 载重kg： 1000kg。

3.3 轿厢尺寸（宽×深）：见上表。

3.4 运行速度：1.6m/s。

3.5 机房位置：无机房。

3.6 电源要求：交流三相380V±10%，50Hz

交流单相220V±10%，50Hz

3.7 控制系统：实行32位全电脑群控。

3.7.1 模块化控制系统，要求操作、运行、驱动、门等各成子系统，相互联系。

3.7.2 故障自诊断显示功能。

3.8 拖动系统：均为全电脑控制交流变频变压调速（VVVF）。

3.9 开门方式：平开门。

3.10 开门尺寸（宽×高）：见上表。

3.11 电梯基站位置可调，基站均位于地上1层，具有基站返回功能（可设定返回层）。

3.12 轿厢

3.12.1 厢顶：见上表。

3.12.2 轿厢轿壁、轿门：发纹不锈钢。

3.12.3 轿厢地面：大理石。

3.12.4 轿厢地坎：硬质铝合金。

3.12.5 操作箱：采用不锈钢按钮（圆形或方形），带呼梯记录灯。

3.12.6 操纵箱可以显示电梯的位置、运行方向等相关信息。

3.12.7 电梯内采用1套连体式发纹不锈钢指令面板。

3.12.8 配光幕门保护装置：光束数不少于80 束。

3.12.9 检修操作：轿顶设“检修”运行开关。

3.12.10轿厢内设有隐藏式对讲机，与监控中心、底坑、轿顶四方通话功能。

3.12.11中文标示厂牌，用途，限载重量。

3.13 门机：变频门机系统。

3.14 具有重复关门功能。

3.15 称重装置：电子称重装置，超载报警。

3.16 监控线：随行电缆中应配一根屏蔽监控软线缆，便于今后在轿厢中安装监控探头；同时投标人须在轿厢内预留监控探头的接口。

3.17 检修操作：检修开关投入时，轿厢以低速点动运行。

3.18 厅门

3.18.1 门套：各楼层均为小门套，材质为发纹不锈钢。

3.18.2 讯号板：召唤按钮采用不锈钢微触按钮（圆形或方形），面板为发纹不锈钢。显示电梯所在楼层数和运行方向。

3.18.3 泊梯开关：地面1层配置，钥匙式。

3.18.4厅门自复方式 ：弹璜式或重锤式。

3.19 其他装置

3.19.1 轿厢导轨全部采用实心钢制T型轨：导靴：滑动式。

3.19.2 自动精确平层：平层精度应小于±5mm 。

3.19.3 安全停靠：出现故障，电梯可低速就近平层，开门放人。

3.19.4 满载直驶：电梯满载，自动停止响应厅外召唤。

3.19.5 超载报警：轿厢超载后，自动声光报警。

3.19.6 泊梯功能：接通位于电梯1层的开关，电梯自动关门、停止运行。

3.19.7 设限速保护装置。

3.19.8 轿厢应急照明：供电中断，应急灯立即点亮，向轿厢提供照明。

3.19.9 电源缺相、短路保护装置。

3.19.10具备火灾运行管理功能：发生火灾时，电梯立即返回基站。

3.19.11 防坠落装置。

3.19.12 轿厢照明及通风自动关闭功能。

3.19.13 检验操作：轿内、轿顶均设“检修”运行联。

3.19.14 具备防电磁干扰的功能。

3.19.15 修正运行功能：电梯电源中断恢复后，电梯驶向基站，重新定位，恢复正常运行。

3.19.16 以钥匙开关调用电梯（基站锁梯功能）。

3.19.17 故障自诊断。

3.19.18 重复按两次取消错误呼叫登录。

3.19.19 多方对话功能。

3.19.20 BA接口。

三、制造、安装的标准和规范GB-7588（2003）、GB-10058、GB-10059、GB-10060等国家最新标准执行。

四、电源要求：

1、驱动部分：三相交流电源380V,50Hz (±10%压差保证运行正常)

2、照明要求：单相交流电源220V,50Hz (±7%压差保证运行正常)

五、电梯主要配置要求：

1、应提供最新生产的合格产品。

2、本项目所有电梯均须具备消防迫降功能。

3、汽车电梯品牌需为与客梯同一品牌或其制造商与客梯电梯制造商同属一个共同的母公司控股，品牌自报，投标人需要单独承诺，需要将承诺书原件加盖投标人公章放在投标文件中，承诺书格式自拟。

第四章  投标文件格式

格式1：

投标书

江苏省苏舜集团有限公司：

你们招标编号为              的招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1．我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标总价为    （币种及金额）    。

2．如果我们中标，我们的工期为：本批次招标设备初定交货日期为2022年5月，具体时间将根据招标人进度进行调整，最终发运交付及安装时间待招标人通知。

3．我们同意按照招标文件的规定，本投标文件的有效期为从开标日期起计算的120天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4．我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，为执行合同，我们将提交合同总价 / 的履约保证。

7．如果我们中标，我们将按招标文件第一章“投标人须知”规定向你们支付中标服务费、综合交易费、公证费。

投标人名称：

（盖章）

地址：						邮编：

电话：						传真：

法定代表人或授权代表签字：

职务：

日期：

格式2：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：              年龄：            职务：

系                       的法定代表人。为签署  苏舜新能源汽车服务中心项目电梯设备采购及安装相关服务项目  投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人(盖章)：

日期：    年   月   日

格式3：

授 权 委 托 书

致：

本授权委托书声明：

我            （姓名），系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              (姓名)     为我公司授权代理人，以本公司的名义参加   苏舜新能源汽车服务中心项目电梯设备采购及安装相关服务项目  的招投标活动。

授权代理人在开标、评标、合同谈判、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。该被授权人在办理前述相关事宜时无转委托权。

授权代理人：         性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

特此委托。

投    标    人（公章）：

法定代表人（签字或印章）：

授权代理人（签字或印章）：

日  期 ：   年  月  日

格式4：投标报价表

4-1报价汇总表

招标编号：                           					货币单位：人民币元

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标设备及品牌 | 制造厂商及产地 | 货物数量 |  |
|  | 制造厂商： 产地： |  |  |
| 项目完成期限 | 满足招标文件要求 |  |  |
| 投标总价（万元） |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 优惠条件 | 维修服务费用： 清包 元/年·台 全包 元/年·台 |  |  |
| 保证金情况（请打√） | □现金 □转帐支票 □银行汇票 □电汇会 □其他形式 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

全权代表签字

日期：

4-2报价明细表

招标编号：                           					货币单位：人民币元

| 序 号 | 设备 名称 （1） | 载重量（KG） （2） | 速度(m/s) （3） | 层数 与层站 （4） | 规格与型号 （5） | 品牌、生产厂名 与产地 （6） | 数量 及单位 （7） | 提升 高度 （8） | 质保期内备品备件及专用工具 （9） | 每台设备综合单价(含税) （10） | 每台安装综合单价(含税、含安装、调试及检测验收费) （11） | 单台综合单价 (10)+(11) | 设备合计总价 （12） | 安装合 计总价 （13） | 售后服务费 （14） | 其它费用 （15） | 价格合计 （12）+（13）+（14）+（15） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： （人民币小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：报价中包含了设备、运费、安装调试、装潢、监检、成品保护、维保、培训、税金（包括关税）、保险费等。质量保证期为设备投运后二年。临电调试电梯的电缆费用、水电费、井道永久照明、井道内分隔钢梁、承托导轨的钢梁、业主入住前的成品保护费用等均含在投标报价中。脚手架、电梯安装调试电费、塔吊及安装过程中与土建单位、装修单位产生的所有费用等由投标人自行考虑另外单列进入总报价，结算时不再调整。

投标人名称（加盖公章）：

全权代表签字

日期：

4-3 主要部件、外购件、进口零部件（含材料）明细表

（按梯型梯号）

招标编号：                           			货币单位：人民币元

| 型号名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定速度 | M/s |  | 额定载重量 |  | kg | 乘客人数 | 人 |
| 曳引机 | 曳引机型号 |  |  |  | 制造商及产地 |  |  |
|  | 结构型式 |  |  |  | 曳引机布置方式 |  |  |
|  | 曳引轮节径 |  |  |  | 减速比 |  |  |
|  | 电机型号 |  |  |  | 制造商及产地 |  |  |
|  | 额定功率 |  |  |  | 额定转速 |  |  |
|  | 额定电压 |  |  |  | 额定电流 |  |  |
|  | 额定频率 |  |  |  | 绝缘等级 |  |  |
| 曳引悬挂 系统 | 曳引绳数量 |  |  |  | 悬挂比 |  |  |
|  | 曳引绳的结构或型号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单绕或复绕 |  |  |  |  |  |  |
| 拖动及控制系统 | 控制柜布置区域 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制柜型号 |  |  |  | 制造商及产地 |  |  |
|  | 调速器型号 |  |  |  | 制造商及产地 |  |  |
|  | 控制器型号 |  |  |  | 制造商及产地 |  |  |
|  | 控制装置 |  |  |  | 调速方式 |  |  |
|  | 控制方式 |  |  |  | 通讯方式 |  |  |
| 门机系统 | 门锁型号 |  |  |  | 制造商及产地 |  |  |
|  | 光束 |  |  |  | 数量 |  |  |
| 限速器 | 型号 |  |  |  | 制造商及产地 |  |  |
| 安全钳 | 型号 |  |  |  | 制造商及产地 |  |  |
| 上下行超速保护装置 | 作用方式 |  |  |  | 型号 |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  | 产地 |  |  |
| 缓冲器 | 型号 | 轿厢 |  |  | 制造商及产地 |  |  |
|  |  | 对重 |  |  | 制造商及产地 |  |  |
| 导轨 | 型号 | 轿厢 |  |  | 制造商及产地 |  |  |
|  |  | 对重 |  |  | 制造商及产地 |  |  |
| 层门形式 |  |  |  |  | 轿门形式 |  |  |
| 轿厢尺寸 |  |  |  |  | 井道型式 |  |  |
| 层/站数 |  |  |  |  | 提升高度 |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

全权代表签字

日期：

4-4 随机提供的备品备件及专用工具明细表

招标编号：                           				货币单位：人民币元

| 序号 | 备品备件及专用工具名称 | 型号及规格 | 数量 （台/套） | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1年质保期内的 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 二 | 质保期满后3年内的 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

全权代表签字

日期：

4-5 每年的持续发生费用

招标编号：                           					货币单位：人民币元

| 序号 | 招标规格 |  | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 数量 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

注：1、此表费用不计入投标总价。

2、质保期满后五年内的质保费用清单，请单独报价。

投标人名称（加盖公章）：

全权代表签字

日期：

4-6 免费服务项目明细表

招标编号：                           					货币单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 原报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

全权代表签字

日期：

4-7选购件明细表

招标编号：                           					货币单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 技术规格及型号 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：1、此表费用不计入投标总价。

投标人名称（加盖公章）：

全权代表签字

日期：

格式5：

商务条款与技术条款偏离表

5-1商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1、商务条款内容主要是针对《招标文件》有关的包括付款条件、交货期、质保期、合同特殊条款等内容。

2、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

3、如不填写，则视为完全响应招标文件的商务要求。

投标人名称（加盖公章）：

全权代表签字

日期：

5-2技术条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1、无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术条款偏离”的字样。

2、如不填写，则视为完全响应招标文件的技术要求。

投标人名称（加盖公章）：

全权代表签字

日期：

格式6：

6-1 投标声明

致：[招标代理机构]

尊敬的女士/先生：

为响应你方201[  ]年[  ]月[  ]日的[招标编号]投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的            ，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

- 我方的资格声明，各有[  ]份正本，[  ]份副本。

- 下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我方银行[银行名称]出具的资信证明/我公司财务报表。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

投标人                                 授权签署本资格文件

名称（盖章）                           签字人姓名、职务（印刷字体）

地址

传真                                   签字

邮编                                   电话

6-2  投标人的资格声明

- 名称及概况：

- 投标人名称：

- 总部地址：

电传/传真/电话号码：

- 成立和/或注册日期：

- 实收资本：

- 近期资产负债表（截止        年    月    日）

- 固定资产：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 流动负债：

- 净值：

- 主要负责人姓名：（可选填）

- 投标人在中国的代表姓名和地址：（如有的话）

- 近[  ]年的年营业额：

年份                 总额

- 近[  ]年提供类似项目服务的主要客户的名称地址：

（名称和地址）                    （项目名称）

（名称和地址）                    （项目名称）

- 由其他制造商提供和制造的货物，如有的话：

制造商名称和地址                 货物名称

- 有关开户银行的名称和地址：

- 所属的集团公司，如有的话：

- 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（盖章）

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传真

电话

电子函件

6-3  制造商资格声明

1.名称及概况：____________________________________________________

(1)制造商名称：___________________________________________________

(2)总部地址：_____________________________________________________

电话/传真/电话号码：______________________________________________

(3)成立和/或注册日期：____________________________________________

(4)实收资本：_____________________________________________________

(5)近期资产负债表(到_________年_______月_______日止)

①固定资产：_____________________________________________________

②流动资产：_____________________________________________________

③长期负债：_____________________________________________________

④流动负债：_____________________________________________________

⑤净 值：_____________________________________________________

(6)主要负责人娃名(可选填)_________________________________________

(7)制造商在中国的代表的姓名和地址(如有的话)：

_________________________________________________________________

2.(1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址：___________________________________________________

生产的项目：_____________________________________________________

年生产能力：______________________________________________________

职工人数：________________________________________________________

(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址：_______________________________________________

主要零部件：_____________________________________________________

3.本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营起始日期等)：

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4近3年投标货物主要销售客户的名称地址：

(1)出口销售

(名称和地址) (销售项目)

(2)国内销售

(名称和地址) (销售项目)

5.近3年的年营业额：

年份：______________________________________

国内：______________________________________

出口：______________________________________

总额：______________________________________

6.易损件供应商的名称和地址：

部件名称：_______________________________________________________

供 应 商：_______________________________________________________

7.有关开户银行的名称和地址：______________________________________

8.制造商所属的集团公司(如有的话)：_________________________________

9.其他情况：______________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示证明文件。

制造商名称（盖章）：__________________________________________________________

签字人名称和职务：___________________________________________________

签字人签字或盖章：___________________________________________________

签字日期：___________________________________________________________

传 真：___________________________________________________________

电 话：___________________________________________________________

电子邮件：___________________________________________________________

格式7：

进口件承诺书

江苏省苏舜集团有限公司：

根据   苏舜新能源汽车服务中心项目电梯设备采购及安装相关服务项目  招标文件中关于电梯品牌及产地的要求，特作如下承诺：

一、整机进口说明：

二、                  电梯的                             为整部件进口产品，产地：           ，品牌：                  。

三、                 电梯的                             为中外合资或外商独资的外方在国内生产的产品，产地：                        ，品牌：                  。

进口件是指由国外组装成整机运输至中国，而不是指进口零配件于中国国内组装，“进口组装”或者“外壳国产其余部件进口”等均视为非进口件。         将为此次招标而提交的货物承担全部质量保证，并随产品提供原产地证明书、报关单、商检报告等相关证明文件。

本项目的电梯由            承担上述承诺内容的一切责任，如不符合上述外方在中国国内生产（或整部件进口）的定义，              愿意承担一切法律责任和赔偿责任。

投标人：（公章）

年 月 日

格式8：

电梯主要配置技术性能指标表

格式9：

详细的供货范围清单、电梯在节能环保方面的性能特点说明

格式10：

质量、服务承诺书

一、招标文件规定的标准服务承诺

承诺本项目招标文件所有规定采购及服务范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、施工、供货、安装、验收、检测、技术培训、售后服务以及付款方式、权利和义务、违约责任的规定和要求。

二、质保期内的服务承诺

供货单位所供设备质量保证期为设备投运后二年。

1、我司将根据项目情况，设立专门的维保小组应对该项目质保期内外的维保工作。每个项目电梯台数达到      台承诺驻点，未达到规定台数的项目我司将采用覆盖的方式保证日常的维保工作。

2、在质保期内，驻点项目我司将在     分钟（非驻点    分钟）派人员赶到故障现场，免费排除故障、修复或更换零部件，排除故障（非主机、门机和控制柜核心部件故障）时间一般不超过    小时。

3、质保期内，在国家法定假日，如春节、五一、国庆，免费对电梯进行全面检查，确保电梯在节假日期间的正常使用。

4、质保期内，每个月进行   次保养，每季度进行   次巡检。

5、供货单位免费提供买方      人现场培训，培训内容详见《免费培训计划表》。

免费培训计划表

第一部分：电梯日常使用培训内容

1.1 用户注意事项

1.2 电梯管理人员维护资格

1.3 电梯钥匙的管理

1.4 电梯使用环境、条件及要求

1.5 电梯使用的说明

1.6 电梯使用的注意事项

1.7 安全检查事宜

第二部分:紧急事故应对的方法

2.1 电梯故障应对方法讲解

2.1.1 电梯故障诊断方法

2.2.2 突发事件的处理

2.2 困人救援方法的讲解

第三部分:电梯维护

3.1 电梯日常维护作业内容的讲解

3.1.1 电梯运行情况的检查

3.1.2 机房的检查

3.1.3 轿厢的检查

3.1.4 厅门的检查

3.1.5 轿顶的检查

3.1.6 底坑的检查

3.1.7 长时间保养的项目内容讲解

3.2 需加油位置的说明

3.3 润滑作业的讲解

培训地点：厂家上门为客户免费提供现场培训

培训时间:

培训人数：

三、质保期外的服务承诺：

| 序号 | 项 目 |  |
| --- | --- | --- |
| （一） | 电梯维护项目 |  |
| 第一部分 | 机 房 | 1．确认主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升检查。电梯整机运行性能检查。 2．制动器行程、动作灵活检查，制动皮厚度测量。 3．曳引马达轴承加油，主机减速箱加油。 4．曳引轮槽磨损情况检查，曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查。 5．选层器清洁加油，链条调整。 6．主接触器动作情况检查，接点清理打磨。 7．控制柜清洁除尘，主回路控制线螺丝紧固，电阻管螺丝紧固。 8．各空气开关，极限开关检查。 9．限速器动作速度检查及清洁加油。 10．绝缘电阻定期检查。 11．定期对机房进行卫生清洁，确保机房干净整洁。 |
| 第二部分 | 轿厢、厅门 | 11．开关门及门联锁，安全触板检查，门锁功能检查，整机运行试验。 12．开关门电机整流子，碳刷清洁检查。 13．门滑块螺丝紧固及磨耗检查。 14．内外门机械和电气调整，消除噪音。 15．轿厢照明、厅外、轿内指层、指令及指示灯检查。 16．应急灯检查、电话检查及电池供电时间记录。 17．整机开关性能检查。 18．厅门及轿门踏板、路轨清理，门导靴检查。 19．轿厢的卫生清洁，确保轿厢干净整洁。 |
| 第三部分 | 井道、井底 | 19．上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸，动作点及电气性能检查。 20．补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查。 21．厅门、撑架、对重的清扫。 22．钢片清洁抹油、张力检查和调整。 23．安全钳动作提拉力检查，安全钳系统的螺栓紧固及清洗。 24．导靴磨耗情况，导靴安装尺寸调校。 25．随行电缆状况检查，感应器调整、隔磁板及感应器清理。 26．井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧。 27．井道照明、限速器坠铊位置是否正常。 28．所有安全保护电气开关性能检查。 |
| （二） | 电梯年度检查项目 |  |
| 1．强迫换速检查 2．限位检查 3．极限检查 4．急停开关检查 5．限速器检查 6．安全触板检查 7．曳引机绳轮磨损检查 8．制动器检查 9．接触器检查 10．相序、断相保护装置检查 11．整机绝缘检查 12．选层器检查 13．轿门系统检查 14．导靴检查 15．轿内对讲机、警铃检查 16．轿内风扇照明检查 17．轿内指令、层楼指示检查 18．运行检查 19．安全钳检查 20．厅门检查 21．钢片带检查 22．钢丝绳检查 23．涨紧轮检查 24．缓冲器检查 |  |  |
| （三） | 免费提供的部分易耗件： 棉纱团、层楼指示灯泡、油毛毡、滑块、通用靴衬、打磨砂纸 |  |

四、投标人针对本项目的特殊服务承诺

1、

2、

……

格式11：

详细的项目实施计划（含设备供应、安装调试施工组织方案、验收方案及计划、培训服务、质量监督、维护保养等）

格式12：

其它投标附件

格式13：

投标人资格证明文件（请按1.2条顺序装订）

附：现场安装队伍人员表（需提供相关资质证明文件、联系电话等）

| 姓名 | 单位职务 | 职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：

制造商专项授权书(原件)

（ 招标人) ：

我们 （制造厂家名称） 是按照 （国家名称） 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 （制造商地址） 。兹指派按 （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在 （贸易公司地址） 的 （贸易公司名称） ：作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理 号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

⑶我方兹授予 （贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于________年_______月______日签署本文件， （贸易公司名称）于________年_______月______日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：______________________ 制造商名称：(公章)_____________

签字人职务及部门：__________________ 签字人职务及部门：_____________

签字人姓名：________________________ 签字人姓名：____________________

签字人姓名：________________________ 签字人姓名：____________________

日期：________年_______月______日

注：本授权书模版供参考，但投标人提供的授权书不得有实质性的偏离。

投标人对电梯安装事项作出明确委托的授权委托书

（ 招标人) ：

我方参加项目编号为                  《苏舜新能源汽车服务中心项目电梯设备采购及安装相关服务项目 》招标的投标，其中电梯安装全权委托

（企业名称），该企业注册地址                      ，为电梯安装

资质。

我方对被授权人承担的苏舜新能源汽车服务中心项目电梯设备采购及安装相关服务项目 的质量、安全等一切事宜均负全部责任。被授权人无其他授权事项。

（被授权人联系电话：                        ）

授权人（单位）盖章： 							被授权人（单位）盖章：

法定代表人签名盖章： 								法定代表人签名盖章：

年 月 日 											年 月 日

开 标 一 览 表

标书编号  														分包号：

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标设备及品牌 | 制造厂商及产地 | 货物数量 |  |
|  | 制造厂商： 产地： |  |  |
| 项目完成期限 | 满足招标文件要求 |  |  |
| 投标总价（人民币万元） |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 优惠条件 | 维修服务费用： 清包 元/年·台 全包 元/年·台 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人全称（盖章）

说明：此表一式两份，请完整准确填写，并按要求放置，以便开标时工作人员准确公布您的投标情况

关于苏舜新能源汽车服务中心项目电梯设备采购及安装相关服务项目招标文件的疑问

（招标人名称）     ：

关于苏舜新能源汽车服务中心项目电梯设备采购及安装相关服务项目 ，现需贵方对下列问题进行解答：

1、

2、

……

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年    月   日